附件：        江苏省徐州医药高等职业学校护理实训室采购清单

| 序号 | 品 名 | 技 术 指 标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇床 | 1、床头床尾采用ABS结构，床头及床尾架可以拆卸及锁定，有符合人体工程学结构的把手，外型美观大方。 2、床板采用冷板一次冲压成型，美观牢固，透气性好。床面尺寸为常规通用尺寸；弯曲床框方管尺寸不低于：30*60*1.5mm（长*宽*厚度）。 3、铝合金折叠式护栏，单触式手柄操作，带有防夹手装置，使用更方便、安全。 4、脚轮为加强型豪华脚轮，承重型强 无噪音。 5、内藏式ABS手摇把，与床头配套协调。 6、配置ABS翻板式餐桌，输液架。 | 38 |
| 2 | 三摇床 | 1、床头床尾采用ABS结构，床头及床尾架可以拆卸及锁定，有符合人体工程学结构的把手，外型美观大方。 2、床板采用冷板一次冲压成型，美观牢固，透气性好。床面尺寸为常规通用尺寸；弯曲床框方管尺寸不低于：30*60*1.5mm（长*宽*厚度）。 3、提升式旋转护栏，进口材料，整体吹塑成型。 4、进口中控刹车轮，承重型强 无噪音。 5、内藏式ABS手摇把，与床头配套协调。 6、配置ABS翻板式餐桌，输液架。 7、外形尺寸：常规尺寸，整体升降500-750mm或500-700mm。 | 16 |
| 序号 | 品 名 | 技 术 指 标 | 数量 |
| 3 | 医用平床 | ABS床头尾架、碳素钢冲孔床板。 | 30 |
| 4 | 床垫 | - 床垫的套子为防水布制作，防水布的正面为软质，反面为硬质。 2、内芯为5cm海绵（30密度）+3cm椰丝。 - 床垫的厚度为8cm。 | 84 |
| 5 | 床头柜 | - 规格：常规尺寸。 - 材质：柜体为ABS或冷轧板材，毛巾架金属需采用镀锌处理。 - 颜色外形与医用床相协调。 | 92 |