江苏省徐州医药高等职业学校

护理实验实训设备招标说明书

（XZYX-1202）

根据我校教学科研需要，拟采用公开招标（邀标）方式采购普通多功能护理模型人一批，邀请具备该产品生产、销售等资质和能力的生产商或经销商前来投标。

一、招标项目名称及采购数量：

项目：普通多功能护理模型人（国产46套，进口24套）一批

二、招标程序

1、发布实验实训软件招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式二份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的企业资质、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

三、投标方资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力，注册资金在1000万元人民币以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、投标人必须具有较强的技术服务和组织实施能力，能够及时提供系统的维修和升级服务 。

3、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章。

4、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准。

5、投标产品必须是全新原装正品。

6、招标会现场，投标人必须携带投标产品到会进行现场演示。

四、设备技术指标、培训及质保要求

- 技术指标。

| - 标段 | - 技术指标 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | 模型为成人男、女性，关节灵活，关节之间通过螺帽连接，可实现多种体位，满足操作需要● 头发护理● 床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法★ 可进行口腔护理★ 可进行胰岛素皮下注射练习★ 模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大和正常瞳孔 ●鼻导管给氧● 气管切开术后护理★ 乳房护理● 外耳道冲洗● 氧气吸入法、雾化吸入疗法★ 鼻饲术：胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液，真实大小的胃，可容纳500ml的液体● 洗胃：经口、鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法● 肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部均有肌肉注射块，可注射真实药液，肌肉注射块可取下清洗，更换方便● 皮下注射法：可练习腹部、上臂三角肌等不同位置的皮下注射★皮内注射法：模型人手臂套有环形外套提供皮内注射点练习，可实现5°角的进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘● 结肠造瘘口护理，可进行冲洗练习，冲洗液可储存★ 男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗* 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm）* 女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等（ 导尿术成功后可导出模拟尿液）★ 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约500ml | 男性18 - 女性28 |
| - 二 | - 模型为成年女性，患者的肢体活动锻炼、各种体位的摆放。 躯干——旋转、伸展 肩部——外展、内收、旋转、伸展 肘部——伸展、弯曲、向上、向下活动 膝盖——延长、弯曲 手腕——弯曲、伸展 臀部——完展、内收、旋转、伸展 手指——外展、内收、弯曲 踝——外翻、倒置、背曲、足底可弯曲 脚趾——外展、内收、弯曲 脖子——旋转、伸展、侧向弯曲 - 头发护理：清洗和梳理、眼部冲洗、耳道冲洗。 - 口腔卫生：常规护理和假牙的护理，口腔和鼻部的清洗、鼻饲护理和吸入疗法的护理、鼻胃管。 - 气管切开术护理：灌洗和抽吸、衣服的更换。 - 肌肉注射：手臂、大腿、臀部各有一个注射块。 - 造瘘口的护理：回肠造瘘口和结肠造瘘口的灌洗及抽吸 - 导尿：女性和男性均可演示（男女生殖器官更换方便）。 - 可行前列腺的指诊检查； - 可行灌肠练习； - 手指、足趾的包扎，伤口的包扎和敷料更换； 视觉检查功能包括：褥疮溃烂、癌块比较、瞳孔放大比较、老年人的身体特征、皮肤皱纹 | - 24 |

2、安装和调试要求一次达标，质量合格。

3、产品验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

4、质保三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障，三个工作日内无法排除故障的，视教学需要，必须提供相同型号的教学软件。

五、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、运费、装卸、安装调试、培训等全部费用，招标方不在支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）医疗器械生产或经营许可证

（5）质量管理体系认证证书

（6）法人授权委托书

（7）产品第三方测试报告

（8）其它资质证明

（9）2011、2012年业绩情况，合同复印加盖鲜章。

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

六、合同履行

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后20天内将货物送到招标方指定的地点交付，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

5、设备在验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

七、投标时间安排及标书费用

1、投标标书送达截止时间：2012年9月20日  上午8:30开标前

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚志刚

3、开标时间：2012年9月20日  上午8:30

4、标书费用200元/份，于开标前汇款或送达江苏省徐州医药高等职业学校财务处，未缴纳标书费的投标方取消投标资格。

收款单位：江苏省徐州医药高等职业学校

开 户 行：铜山农行营业部

帐    号：247101040000365

八、联系方式

技术问题联系人及电话：吴老师   0516—82559031

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

九、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2012-9-10